|  | Утвержден заведующий МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 466 И.Б. Корж Приказ № 47-о от 16.05.2018 г. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,

находящемся в государственной собственности Свердловской области,

который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей

инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1.    Полное  наименование  исполнительного  органа  государственной власти  Свердловской  области  или  подведомственного  ему  органа  или организации,   предоставляющего  услуги  населению  (далее  -  орган  или организация):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 466 (далее – МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466)

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 17 б телефон 8(343) 246-35-63, электронная почта mdou466@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:

Образование

4.   Сведения  об  объекте  социальной,  инженерной  и  транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

Два двухэтажных отдельно стоящих здания: здание Б - 1078 м2; год постройки: здание Б – 1969 г; земельный участок площадью 6364 м2.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 17 б

6.  Основание  для  пользования  объектом  социальной инфраструктуры

(хозяйственное ведение, оперативное управление):

оперативное управление.

7.  Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры

Свердловской области (N, дата составления):

Паспорт доступности МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 466 № 1 от 18.03.2015.

8.    Состояние    доступности   объекта  социальной  инфраструктуры (согласно    пункту    3.5    паспорта   доступности  объекта  социальной инфраструктуры Свердловской области):

неудовлетворительное.

9.  Категории  обслуживаемого  населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

дети.

10.    Категории    обслуживаемых    инвалидов    (К -  инвалиды, передвигающиеся  на  креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного  аппарата;  С - инвалиды  с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

С.

11.  Меры  для  обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В  связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления  услуг   в  МБДОУ детском саду компенсирующего вида № 466 и учитывая, что до проведения капитального ремонта  и реконструкции  объекта социальной инфраструктуры, являющегося  в  настоящее  время  неудовлетворительным  для инвалидов,  в соответствии со  статьей 15 Федерального  закона  от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ  "О  социальной   защите  инвалидов  в  Российской   Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона  Свердловской области от 19 декабря  2016  года N 148-ОЗ  "О  социальной   защите  инвалидов   в   Свердловской  области" согласовываются следующие меры  для обеспечения доступа инвалидов к месту

предоставления услуг:

| N п/п | Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У) | Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов | Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С | Прилегающая к зданию территория | Расширение входной калитки, обозначение пути движения к входу в здание. Автоматическое открывание калитки |
| 2 | С | Входная группа | Разработка ЛНА для персонала ОО, ответственного за оказание помощи инвалидам на входе в здание. |
| 3 | С | Пути перемещения внутри здания | Разработка ЛНА для персонала ОО, ответственного за оказание помощи инвалидам по перемещению внутри здания. |
| 4 | С | Санитарно-гигиенические помещения | Маркировка светоотражающих конструкций, контрастная окантовка дверей и ручек в санитарно-гигиенических помещениях. |

12. Дополнительная информация:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

СОГЛАСОВАН (наименование общественного объединения инвалидов)

М.П.

(наименование должности руководителя

общественного объединения инвалидов)

_____________________ /___________________

(подпись)                        (И.О. Фамилия)

"__" ____________ 2018 года